ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на АВР

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Наименование (будет на шильдике) |  |
| Номинальный ток ввода, А |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Напряжение цепей управления, В |  |
| Серия шкафов (АВР-100, АВР-200, АВР-300, АВР-400, АВР-500, АВР-600) |  |
| Наличие дополнительного контакта для запуска от ДГУ |  |
| Включение резервного напряжения | При пропадании напряжения на любой фазе основного питающего ввода |  |  |
|  | При нарушении чередования фаз на основном питающем вводе | Да | Нет |
|  | При перекосе (асимметрии) фаз | Да | Нет |
|  | При выходе питающего напряжения на питающем вводе за заданные пределы: | Да | Нет |
|  | - верхний предел, % от U ном |  |
|  | - нижний предел, % от U ном |  |
| Приоритетный ввод | Первый | Выбирается переключателем |
| Наличие ручного (принудительного) режима | Да | Нет |
| Возврат на основной ввод | Автоматический | Да | Нет |
|  | Ручной | Да | Нет |
| Контроль параметров резервного ввода | Да | Нет |
| Задержка времени при переключении | - на резервный ввод, сек. |  |
|  | - при возврате на основной ввод, сек. |  |
| Ввод | - количество |  |
|  | - сечение кабелей, вид наконечника |  |
|  | - наличие, тип и ток защитных элементов |  |
|  | - расположение (сверху, снизу, слева внизу и т.д.) |  |
| Выводы | - количество |  |
|  | - сечение кабелей, вид наконечника |  |
|  | - наличие, тип и ток защитных элементов |  |
|  | - расположение (сверху, снизу, слева внизу и т.д.) |  |
| Наличие устройств сигнализации и контроля | - вольтметр | Да | Нет |
|  |  | 1 на ввод (с переключателем) |
|  |  | в каждой фазе |
|  | - амперметр | Да | Нет |
|  |  | 1 на ввод (с переключателем) |
|  |  | в каждой фазе |
|  | - светосигнальная арматура | Да | Нет |
|  |  | 1 на ввод (с переключателем) |
|  |  | в каждой фазе |
| Степень защиты, IP |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 (УХЛ4, У2, У1, У5) |  |
| Габаритные размеры, (не более), мм | В_______ Ш_______Г_______ |
| Исполнение | - напольное | Да | Нет |
|  | - навесное | Да | Нет |
|  | - встроенное | Да | Нет |
| Комплектация аппаратной части: указать производителя (бренд) |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |