ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на БКТП

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Наличие трансформаторов | да | нет |
| Количество трансформаторов | 1 | 2 |
| Тип соединения обмоток трансформатора | Δ/Y | Y/Y |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 | 10 |
| Мощность КТП, кВА | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
| Высота кабельного сооружения (в свету) | 800 | 1300 | 1800 |
| Наружное освещение | да | нет |
| Ставни на жалюзи | да | нет |
| Охранная сигнализация | да | нет |
| Пожарная сигнализация | да | нет |
| Дополнительное оборудование | ЯСН и ИБП | Шкаф ТМ |
| Средства пожаротушения | Ящик с песком | Огнетушители (Тип__________) | нет |
| Цвет изделия | Типовой | Другой |
|  | м/к | стены БКТП | м/к | стены БКТП |
|  | RAL7032 | RAL1015 |  |  |
| Ру 6 (10) кВ |
| Дополнительные опции | кол-во | ВНА | LBI-12 | PB3 (GS) | РВФ3 | BB/TEL | VF-12 | ячейки RM6 |
| Вводная линия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление и защита | Электромеханические реле | Микропроцессорный блок БМР3 | Микропроцессорный блок Sepam | УТК 3 | Предохранители |
| Учет электроэнергии | Активной | Реактивной |
| Ру 0,4 кВ |
| Сборные шины | Алюминий | Медь | Номинальный ток, А_________________ |
| Ввод |
| Автоматический выключатель | Выкатной тип | Стационарный тип |
|  | ВА Schneider | ВА Hyundai | ВА Контактор | ВА Schneider | ВА Hyundai | ВА Контактор |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Выключатель нагрузки | INV «Schneider» | CSSD/VC5P |
| Номинальный ток, А |  |  |
| Разъединитель | PE19 | BP32 |
| Номинальный ток, А |  |  |
| Установка вольтметра и амперметров | да | нет |
| Установка блокировки на разъединитель | да | нет |
| Учет электроэнергии (тип счетчика) | активный | реактивный | активно-реактивный |
| Секционирование |
| Автоматический выключатель | Выкатной тип | Стационарный тип |
|  | ВА Schneider | ВА Hyundai | ВА Контактор | Masterpact Schneider | ВА Schneider | ВА Контактор |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Выключатель нагрузки | INV «Schneider» | CSSD/VC5P |
| Номинальный ток, А |  |  |
| Разъединитель | PE19 | BP32 |
| Номинальный ток, А |  |  |
| АВР на базе Omron ZEN | да | нет |
| Отходящие линии |
| Автоматический выключатель | ВА Schneider | ВА | ВА модульный Schneider |
| Разъединители и выключатели с предохранителями | РПС | RBK | ARS | NH «Efen» |
| Кол-во и номинальный ток фидеров отходящий линий (для 2БКТП указывается количество на обе секции) | 10 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|  | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1600 |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |