ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КТП

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Тип КТП | мачтовая | столбовая |
| Мощность КТП, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Климатическое исполнение | У1 |  |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 | 10 |
| Тип трансформатора (ТМ, ТМГ) и количество |  |
| Схема и группа соединения силового трансформатора | У/У-0 | Д/У-11 |
| Кол-во силовых трансформаторов |  |  |
| Ввод на стороне ВН | воздушный | кабельный |
| Тип вводного аппарата на стороне ВН * | разъединитель | выключатель нагрузки |
| Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП) | выключатели нагрузки | разъединители |
| Наличие разрядников / ограничителей перенапряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом ВН обязательны) | вентильные разрядники | ограничители перенапряжений | нет |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Тип вводного аппарата на стороне НН | рубильник | автоматический выключатель стационарный |
| Вывод на стороне НН | воздушный | кабельный | воздушно- кабельный |
| Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ | автоматические выключатели стационарные | Рубильники-предохранители |
| Номинальные токи отходящих линий, А (в серийных КТП 25-400 кВА - до 6-ти, КТП 630,1000 кВА – до 10-ти) | 1 - | 6 - |
|  | 2 - | 7 - |
|  | 3 - | 8 - |
|  | 4 - | 9 - |
|  | 5 - | 10 - |
| Наличие и ток фидера уличного освещения | да (16А; 25А; 32 А) | нет |
| Наличие защиты от однофазных к.з. на воздушных линиях 0,4кВ (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом) | да | нет |
| Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН обязательны) | да | нет |
| Наличие учета электроэнергии (указать также марку счетчика) | активной энергии________________ | нет |
|  | активной и реактивной энергии____________ |  |
| Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН | да | нет |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |