ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ПКУ-6 (10)

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Класс напряжения, кВ: | 6 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |
| Схема подключения трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН) |
| 3ТН и 3ТТ | три корпуса из композитного материала | один металлический корпус |
| 3ТН и 2ТТ | три корпуса из композитного материала | один металлический корпус |
| 2ТН и 2ТТ | один металлический корпус |
| 1ТН (НАЛИ-СЭЩ-6(10)) и 2 ТТ | один металлический корпус |
| 1ТН (НАЛИ-СЭЩ-6(10)) и 3 ТТ | один металлический корпус |
| Крепление ПКУ |
| На опоре | Тип опоры ______________________________________________ |
| Другой способ крепления |  |
| Трансформатор напряжения (ТН) (со встроенным предохранительным устройством) |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6/√3 | 6,3/√3 | 6,6/√3 | 6,9/√3 | 10/√3 | 10,5/√3 | 11/√3 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерения | 0,2 | 0,5 |
| Автоматический защитный выключатель во вторичной цепи ТН | есть | нет |
| Трансформаторы тока (ТТ) |
| Номинальный первичный ток, А | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | Другое____ |
| Класс точности вторичной обмотки для измерения | 0,2 | 0,2S | 0,5 | 0,5S |
| Наличие учета электроэнергии | да | нет |
| Разъединитель |
| В комплекте с устройством | да | нет |
| Тип |  |
| Рама для установки разъединителя на опоре | да | нет |
| Ограничители перенапряжения нелинейные |
| В комплекте с устройством | да | нет |
| Количество комплектов | один | два |
| Рама для установки ограничителей перенапряжений на опоре | да | нет |
| Счетчик электроэнергии |
| Тип:__________________________ | активный | реактивный | активно-реактивный |
| Класс точности | 0,2 | 0,2S | 0,5 | 0,5S |
| Тип интерфейса | RS-485 | RS-232 | CAN | нет |
| Дополнительные функции |  |
| Способ передачи данных |
| Интеграция в АСКУЭ | да | нет |
| Тип модема |  |
| Способ передачи данных | GSM | GPRS | радиомодем |
| Примечания |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж |