ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ШНН

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Структурное обозначение устройства |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Марка, сечение кабеля и количество жил | Ввод |  |
|  | Секционная перемычка |  |
| Материалы и сечение сборных шин |  |
| Материалы и сечение нулевой шины |  |
| Материалы и сечение шины заземления |  |
| Секция 1 (левый): |  |
| Параметры ввода | Коммутационный аппарат | тип |  |
|  |  | номинальный ток |  |
|  | Трансформаторы тока | коэффициент трансформации |  |
|  |  | класс точности |  |
|  |  | количество |  |
|  | КИП | амперметр |  |
|  |  | вольтметр |  |
|  | Наличие учета электроэнергии |  |
| Секционный коммутационный аппарат | тип |  |
|  | номинальный ток |  |
|  | количество |  |
| Отходящие линии | типы коммутационных аппаратов | Автоматический выключатель | Выключатель-разъединитель с предохранителем |
|  | трансформаторы тока для подключения счетчиков |  |
|  | Коммутационные аппараты | номинальный ток |  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
|  |  | количество |  |  |  |  |  |  |
|  | амперметр |  |
|  | жгут для подключения пофидерного учета, длина |  |
| Секция 2 (правый): |  |
| Параметры ввода | Коммутационный аппарат | тип |  |
|  |  | номинальный ток |  |
|  | Трансформаторы тока | коэффициент трансформации |  |
|  |  | класс точности |  |
|  |  | количество |  |
|  | КИП | амперметр |  |
|  |  | вольтметр |  |
|  | Наличие учета электроэнергии |  |
| Секционный коммутационный аппарат | тип |  |
|  | номинальный ток |  |
|  | количество |  |
| Отходящие линии | типы коммутационных аппаратов | Автоматический выключатель | Выключатель-разъединитель с предохранителем |
|  | трансформаторы тока для подключения счетчиков |  |
|  | Коммутационные аппараты | номинальный ток |  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
|  |  | количество |  |  |  |  |  |  |
|  | амперметр |  |
|  | жгут для подключения пофидерного учета, длина |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения | да | нет |
| Автоматический ввод резерва | да | нет |
| Дополнительные требования |  |
| Количество устройств в заказе |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж |