ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на Я5000

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Тип ящика | реверсивный |  |
|  | нереверсивный |  |
| Расположение ввода | сверху |  |
|  | снизу |  |
| Количество фидеров |  |
| Номинальный ток ящика, А |  |
| Наличие автоматического выключателя |  |
| Номинальный ток расцепителя, А |  |
| Предел регулировки теплового реле |  |
| Способ подключения фидеров (сверху/снизу) |  |
| Степень защиты шкафа | IP30 |  |
|  | IP54 |  |
| Наличие на каждом фидере | кнопка |  |
|  | лампа |  |
|  | переключатель |  |
| Дополнительно |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |