ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ПР 11, ПР 8503, ПР 8501

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Данные о заказчике (организация, телефон, ФИО, почта): |  |
| Количество шкафов: |  |
| Номер схемы по каталогу (если известна): |  |
| Исполнение: (навесной / напольный / в нишу) |  |
| Высота цоколя (для напольных, мм) |  |
| Степень защиты шкафа: IP21 / IP54 |  |
| Габариты (типовые / желаемые Н х L х В, мм) |  |
| Вводной аппарат (отметить нужный) | Номинальный ток, А | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 |
|  | ВА 57Ф31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА 57Ф35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА 5739 |  |  |  |  |  |
|  | Ввод отсутствует |  |
|  | Свой тип |  |  |
| Линейные аппараты (указать кол-во) | Номинальный ток, А | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|  | ВА 57Ф35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА 57Ф31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА 4763 3п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА 4763 1п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диф. автомат 4п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диф. автомат 2п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свой тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение 3ф кабеля на вводе, мм2 |  |
| Отверстие под вводн. кабель | сверху | снизу | нет |
| Установить сальник | Да | Нет |
| Сечение 3ф кабелей отходящих линий, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отверстия для отходящих кабелей | сверху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снизу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установить сальники | Да | Нет |
| Трансформаторы тока (коэффициент): |  |
| Дополнительные требования: |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |