ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ЯУО 9600

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Ящик управления ЯУО | ЯУО 9601 | ЯУО 9602 | ЯУО 9603 |
| Температура окружающей среды |  |
| Относительная влажность |  |
| Окружающая среда |  |
| Запылённость окружающей среды |  |
| Значение напряжения |  |
| Высота размещения изделия над уровнем моря |  |
| Вибрация мест установки |  |
| Рабочее положение |  |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Номинальное напряжение сети, В |  |
| Номинальное напряжение цепи управления, В |  |
| Верхний предел уровня освещённости, Лк |  |
| Нижний предел уровня освещённости, Лк |  |
| Наименование кабельных устройств |  |
| Сечение жил кабеля, мм2 |  |
| Пределы наружных диаметров кабеля, мм |  |
| Количество вводных устройств |  |
| Исполнение по току |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |